Приложение 1

к отчету по договору

№ 140-19 от 31.07.2019

« УТВЕРЖДАЮ»

Директор НИИЯФ МГУ

профессор

____________ М.И.Панасюк

12 ноября 2019 г

П Р О Г Р А М М Ы,

обеспечивающие совместную работу SiPM кластера с системой сбора данных, программы  первичной обработки данных с атмосферного черенковского телескопа и  восстановления параметров Хилласа.

Программная документация в составе:

- руководство системного программиста

- руководство пользователя

- тексты программ

Руководитель работ по договору

Зав. ЛНГА ОКН

Д.ф-м. н                                                                                              Кузьмичев Л.А.

Москва 2019

- Руководство системного программиста;

Настоящий документ предназначен для системного программиста как руководство по настройке конфигурации программного обеспечения (ПО) работы системы синхронизации времени для установки TAIGA-SiPM.

Для обеспечения функционирования ПО необходимы:

А.    Минимальная конфигурация:

- персональная ЭВМ, совместимая с IBM PC/AT;

- 64-битный x86 процессор;

- объем оперативной памяти не менее 512 Мb;

- свободное дисковое пространство не менее 1 Gb.

Б.    Рекомендуемая конфигурация:

- персональная ЭВМ, совместимая с IBM PC/AT;

- 64-битный х86 процессор;

- объем оперативной памяти не менее 1 Gb;

- свободное дисковое пространство не менее 1 Gb;

Программное обеспечение написано для работы под управлением ОС Linux Xubuntu не выше версии 16.4 или других Unix-подобных операционных систем. Поскольку все управление работой программы происходит из коммандной строки, особых ограничений на среду рабочего экрана не требуется.  Для работы с программой достаточно экранного терминала.

ПО написано на языке Си++. Для компиляции программы используется компилятор языка не выше gcc version 4.8.5 (Ubuntu 4.8.5-4ubuntu8).

Для экспресс-обработки данных и визуализации полученной информации на компьютере дополнительно должно быть установлено следующее ПО:

- программа PAW (Physics Analysis Workstation — интерактивная программа анализа и графического представления результатов, с возможностью автоматизации), версия не 	ниже 2.14/04.

- ROOT – пакет объектно-ориентированных программ и библиотек, разработанных в 	Европейском центре ядерных исследований, версия не ниже 5.34/36 - 2016-04-05

или 6.04/18 – 2016-06-22.

- Руководство пользователя.

Инструкция по запуску программы синхронизации времени для установки SIT (Small Image Telescope)

(2019г.)

В программе управления на Windows-компьютере нужно открыть крышку 17-ой станции, наравне со всеми остальными станциями.  Не нужно обращать внимание на знаки вопроса ( ?) в меню   17-ой станции - там нет контроллеров управления высоковольтниками, как нет и высоковольтников. Нужно смотреть только на статус крышки и обогрева стекла.

Программу синхронизации Малого телескопа следует запускать всякий раз, как будут открыты крышки HiSCORE_1 (в том числе, крышка 17-й станции).

Программа синхронизации для установки SIT находится на компьютере HiSCORE_1 (hspc1 — 1*.*.*.*) в директории ./home/krs/2019-20/Tunka_CPM/

Имя программы -  ./tunka-cpm.exe.

В директории находятся несколько конфигурационных файлов:

GRO40.SYS

HOSTS.CNF

PATHFILES.CNF

STOPRUN.CNF

В файле PATHFILES.CNF можно менять путь, куда будут записываться данные. Указанные в данном файле директории должны уже существовать.

В файле STOPRUB.CNF указывается время остановки набора данных. В процессе непосредственного набора данных допускается корректировка этого времени путем редактирования данного файла.

Файлы GRO40.SYS и HOSTS.CNF редактировать запрещается без особых на то указаний. Включая редактирование порога на станции 17.

Программу для SIT следует запускать после проведения процедуры синхронизации МЕГА-ХОСТА из программы для HiSCORE_1.

Поскольку, запуск программы для SIT происходит быстро, то запускать ее можно сразу ПОСЛЕ синхронизации MEGA-ХОСТА, до запусков всех остальных программ (других установок).

В главном меню программы выбрать пункт 4 (Start RUN).

После появления фраз

Synchro in process

Delay Busy

можно запускать остальные программы (другие установки).

Каждые 100 секунд на экран выдается информация о темпе счета принимаемых событий.  Темп счета данных может колебаться от 0 до 5 Гц. Темп счета данных зависит от условий работы SIT. Порог на 17 кластере менять не нужно!

Окончание набора данных происходит по времени, указанном в файле STOPRUN.CNF. Корректировкой времени в данном файле можно изменить время набора данных, даже если программа сбора данных уже запущена.

По окончанию набора данных (по времени, утром) программа должна выйти в главное меню. Следует выйти из нее, нажав 27 и Enter.

- Текст программы;

Текст программы синхронизации времени SIT

- FILE “main.cpp”

- //====================================================================

- #include <sys/types.h>

- #include <signal.h>

- #include <sys/io.h>

- #include <termios.h>

- #include <unistd.h>

- #include <fcntl.h>

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <string.h>

- #include <errno.h>

- #include <sys/types.h>

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <string.h>

- #include <unistd.h>

- #include <time.h>

- #include <math.h>

- #include <sys/timeb.h>

- //net libs

- #include <netdb.h>

- #include <arpa/inet.h>

- #include <sys/socket.h>

- #include <sys/select.h>

- #include <fcntl.h>

- #include <pthread.h>

- struct timeb Now;

- struct tm t;

- //#define NOT_MEGA

- #include "tools.h"

- #include "create_dir.c"

- #include "stoprun.c"

- #include "drs.cpp"

- #include "drs-lib.cpp"

- #include "mega.cpp"

- #include "mega-lib.cpp"

- #include "config_read.c"

- #include "connect.cpp"

- #include "drs-init.c"

- #include "settime.c"

- #include "accusition.c"

- #include "count_rate.c"

- #include "calibration.c"

- #include "math_main.c"

- #include "optic_delay.c"

- #include "menu_MAIN.c"

- int main(void) {

- #ifdef NOT_MEGA

- printf("\n!!!   ATTENTION!  MEGA-host NOT in programm!\n\n");

- press_any_key();

- #endif

- nnn = Create_Dir_Files();  // create_dir.c

- ReadStopTime(1);  // stoprun.c

- ReadHostInfo();  // config_read.c

- Connect();   // connect.cpp

- #ifndef NOT_MEGA

- Test_Sync_Time();  //  settime.c

- #endif

- Init_DRS();  //drs-init.c

- menu_MAIN();  // main_MENU.cpp

- UnConnect();

- return 1;

- }

- //====================================================================

- FILE “meny_MAIN.cpp”

- //====================================================================

- int menu_MAIN(void)

- {

- int lf=1;

- int key=0;

- int por=0;

- do{

- printf("\n");

- printf("==================================================\n");

- printf("\n");

- printf("                     MAIN MENU:\n");

- printf("\n");

- printf("==================================================\n");

- printf("\n");

- printf("Select command:\n");

- printf("  1  - To Syncronase Time of MEGA-Host by GPS time\n");

- printf("  2  - To Syncronase Time of MEGA-Host by Computer time\n");

- printf("\n");

- printf("  4  - START RUN\n");

- printf("  5  - START RUN whis full data\n");

- printf("\n");

- printf("  7  - Get Optical Length of Fibers\n");

- printf("  8  - Check Global Frequence\n");

- printf("\n");

- printf("  9  - Count Rate\n");

- printf("  27 - Exit programm\n");

- printf("==================================================\n");

- printf("\n");

- printf("Enter command:   ");

- scanf("%i",&key);

- switch(key)

- {

- case 1:

- key_sync=Set_GPS_Time();  // settime.c

- key=11;

- break;

- case 2:

- key_sync=Set_Comp_Time();;  // settime.c

- key=11;

- break;

- case 4:

- if (por!=0) {

- nnn = Create_Dir_Files();

- SaveConfig();

- por=0;

- }

- por = Accusition(por+1,0);  // accusition.c

- key=11;

- break;

- case 5:

- if (por!=0) {

- nnn = Create_Dir_Files();

- SaveConfig();

- por=0;

- }

- por = Accusition(por+1,1);  // accusition.c

- key=11;

- break;

- case 7:

- OpticDelay();  // optic_delay.c

- key=11;

- break;

- case 8:

- for (int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- DRS[h].Check_Frequence();

- }

- key=11;

- break;

- case 9:

- CountRate();  // count_rate.c

- key=11;

- break;

- case 27:

- lf=0;

- key=11;

- break;

- default:

- key=11;

- break;

- }

- }while(lf);

- return 1;

- }

- //====================================================================

- FILE “accusition.c”

- //====================================================================

- #define TimePerFile 120

- #define TimePerStop 120

- int Statistica (int por);

- //====================================================================

- int Accusition(int por, int mode)

- {

- int StopRUN=0;

- int hh,mm,ss;

- printf("\nPlease, WAIT  (Synchonization near 20 seconds)\n\n");

- if (mode == 1)  Set_Task_Full();

- if (mode == 0) Set_Task_Reject();

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++)

- {

- DRS[h].Set_Programm_Trigger();

- }

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++)

- {

- DRS[h].Trigger_Disable();

- }

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++)

- {

- DRS[h].DMA_TCP_Blocked();  // stop data send

- }

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++)

- {

- DRS[h].DMA_Buffer_Clear();  // clear buffer

- }

- sleep(2);

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++)

- {

- DRS[h].Reset_Counter_Events();

- }

- fftime = fopen(timefile,"a");

- fprintf(fftime,"  Station  ");

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- if ( DRS[h].Type == HOST ) continue;

- if ( DRS[h].Type == HOST_NEW ) continue;

- fprintf(fftime,"%7i",DRS[h].Number);

- }

- fprintf(fftime,"\n");

- fclose(fftime);

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++)

- {

- if ( DRS[h].Type == HOST ) {

- DRS[h].OpenNewFile(pathfile,nnn,por,HOST);

- }

- if ( DRS[h].Type == HOST_NEW ) {

- DRS[h].OpenNewFile(pathfile,nnn,por,HOST);

- }

- if ( DRS[h].Type == MASTER ) {

- DRS[h].OpenNewFile(pathfile,nnn,por,MASTER);

- }

- }

- printf("\n");

- Give_me_Time(MEGA.LinkMask);  // settime.c

- ftime(&Now);

- t=*localtime(&Now.time);

- OpenRunFile(1);

- ffstat = fopen(statfile,"a");

- fprintf(ffstat,"\n   Start DATA at  %02d:%02d:%02d,%03d\n",

- t.tm_hour,t.tm_min,t.tm_sec,Now.millitm);

- printf("\n   Start DATA at  %02d:%02d:%02d,%03d\n",

- t.tm_hour,t.tm_min,t.tm_sec,Now.millitm);

- fclose(ffstat);

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++)

- {

- DRS[h].Trigger_Enable();

- DRS[h].Set_External_Trigger();

- }

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++)

- {

- DRS[h].MC_Start();  // start data send

- }

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- DRS[h].NumEvents = 0;

- DRS[h].NumBytesFile=0;

- DRS[h].Stop_socket=0;

- }

- StopRUN=0;

- do {

- sleep(TimePerFile);

- NB((char*)"TIME!!!");

- StopRUN=GetStopRun(1);  //stoprun.c

- if (StopRUN) {

- printf("WAIT (10 sec)  //  STOP RUN\n");

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) //  Start External Trigger

- {

- DRS[h].Trigger_Disable();

- DRS[h].Set_Programm_Trigger();

- }

- sleep(10);

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- DRS[h].Stop_socket=1;

- }

- Statistica(por);

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- DRS[h].CloseFile();

- }

- ftime(&Now);

- t=*localtime(&Now.time);

- hh=t.tm_hour;

- mm=t.tm_min;

- ss=t.tm_sec;

- ffstat = fopen(statfile,"a");

- fprintf(ffstat,"\nStatistics per night:\n");

- printf("\nStatistics per night:\n");

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- if ( DRS[h].Type == MASTER ) {

- printf("%s %02d  -->  NumEvents=%ld\n",DRS[h].TypeName,DRS[h].Number,DRS[h].NumEvents);

- fprintf(ffstat,"%s %02d  -->  NumEvents=%ld\n",DRS[h].TypeName,DRS[h].Number,DRS[h].NumEvents);

- }

- }

- fprintf(ffstat,"\n   Stop DATA at %02d:%02d:%02d\n",hh,mm,ss);

- fclose(ffstat);

- printf("por in accus=%i\n",por);

- }

- if (StopRUN) continue;

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- DRS[h].Stop_socket=1;

- }

- Statistica(por);

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- DRS[h].CloseFile();

- }

- if (StopRUN==0) {

- por++;

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- if ( DRS[h].Type == HOST ) {

- DRS[h].OpenNewFile(pathfile,nnn,por,HOST);

- }

- if ( DRS[h].Type == HOST_NEW ) {

- DRS[h].OpenNewFile(pathfile,nnn,por,HOST);

- }

- if ( DRS[h].Type == MASTER ) {

- DRS[h].OpenNewFile(pathfile,nnn,por,MASTER);

- }

- }

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- DRS[h].Stop_socket=0;

- }

- }  //  StopRUN=0

- } while (!StopRUN);

- return por;

- }

- //====================================================================

- int Statistica (int por)

- {

- int freq=0;

- unsigned long NumEv[NCLAST];

- int hh,mm,ss;

- int th=0;

- int kk_all=0;

- int kk_rej=0;

- word hht=0,mmt=0,sst=0,mlsst=0,mksst=0,dnsst=0;

- ffstat = fopen(statfile,"a");

- fftime = fopen(timefile,"a");

- printf("\n");

- ftime(&Now);

- t=*localtime(&Now.time);

- hh=t.tm_hour;

- mm=t.tm_min;

- ss=t.tm_sec;

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- freq = DRS[h].Check_Frequence();

- fprintf(ffstat,"%s # %3d ::   Frequence=0x%X\n",DRS[h].TypeName,DRS[h].Number,freq);

- }

- fprintf(ffstat,"\n");

- printf("\n");

- ftime(&Now);

- t=*localtime(&Now.time);

- hh=t.tm_hour;

- mm=t.tm_min;

- ss=t.tm_sec;

- printf("\nPortion=%i          Computer Time:  %02d:%02d:%02d,%03d\n",por,hh,mm,ss,Now.millitm);

- fprintf(ffstat,"\nPortion=%i          Computer Time:  %02d:%02d:%02d,%03d\n",por,hh,mm,ss,Now.millitm);

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++)

- {

- if ( DRS[h].Type == HOST ) continue;

- if ( DRS[h].Type == HOST_NEW ) continue;

- hht=0;mmt=0;sst=0;mlsst=0;mksst=0;dnsst=0;

- DRS[h].GetCurrentTime(&hht,&mmt,&sst,&mlsst,&mksst,&dnsst);

- printf("Station # %02d ::   Current Time::  %02d:%02d:%02d,%03d.%03d.%03d\n",

- DRS[h].Number,hht,mmt,sst,mlsst,mksst,dnsst);

- fprintf(ffstat,"Station # %02d ::   Current Time::  %02d:%02d:%02d,%03d.%03d.%03d\n",

- DRS[h].Number,hht,mmt,sst,mlsst,mksst,dnsst);

- }

- fprintf(ffstat,"\n");

- fprintf(fftime,"%02d:%02d:%02d   ",hh,mm,ss);

- kk_all=0;

- kk_rej=0;

- for(int h=0;h<NCLASTREADY;h++) {

- if ( DRS[h].Type == HOST ) continue;

- if ( DRS[h].Type == HOST_NEW ) continue;

- NumEv[h] = DRS[h].GetNumEvents();

- DRS[h].NumBytesFile=0;

- DRS[h].NumEvents += NumEv[h];

- th = DRS[h].Read_Any();

- printf("Station # %02d ::   Count Rate = %.2f Hz    Threshold = %i",

- DRS[h].Number, (float)NumEv[h]/(float)TimePerFile,th);

- fprintf(ffstat,"Station # %02d ::   Count Rate = %.2f Hz    Threshold = %i",

- DRS[h].Number, (float)NumEv[h]/(float)TimePerFile,th);

- if ( DRS[h].IsConnected==0 ) {

- fprintf(ffstat,"   Station does not work\n");

- printf("   Station does not work\n");

- kk_rej++;

- }

- else {

- fprintf(ffstat,"\n");

- printf("\n");

- }

- kk_all++;

- fprintf(fftime,"%7.2f",(float)(NumEv[h])/(float)TimePerFile);

- }

- fprintf(fftime,"\n");

- fclose(fftime);

- fprintf(ffstat,"\n");

- fclose(ffstat);

- return kk_all;

- }

- //====================================================================

- FILE “drs.cpp”

- //====================================================================

- //#define DRS_DEBUG

- #include <time.h>

- #include <sys/timeb.h>

- #include "drs.h"

- //====================================================================

- int DRS_device::Connect(int nsid, char *fAddress, int fPort)

- {

- int fConnectionRepeatCurr = 0;

- int fConnectionRepeat=20;

- in_addr raw_addr;

- sockaddr_in addr;

- addr.sin_family = AF_INET;

- addr.sin_port = htons(fPort);

- if (nsid>0) {

- printf("ERROR::  this nsid is existed = %i\n",nsid);

- abort();

- }

- nsid = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

- if(nsid < -1)

- {

- printf("Unable to create socket.\n");

- return -1;

- }

- // setting nonblocking option for socket

- fcntl(nsid, F_SETFL, O_NONBLOCK);

- if(inet_aton(fAddress, &raw_addr) == -1)

- {

- printf("Unable to convert server address. %s\n",fAddress);

- return false;

- }

- addr.sin_addr = raw_addr;

- while(connect(nsid, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0)

- {

- printf("Try connect to: %s %02d  (IP::%s/%i)   nsid=%i   Try %d/%d.\n",

- TypeName,Number,fAddress,fPort,nsid, fConnectionRepeatCurr + 1, fConnectionRepeat );

- if(fConnectionRepeat >= 0 && fConnectionRepeatCurr + 1 >= fConnectionRepeat)

- {

- printf("        Unable to connect to server.\n");

- printf("           %s %02d is not active\n",TypeName,Number);

- return false;

- }

- fConnectionRepeatCurr++;

- sleep(1);

- };

- if (fPort==3007)

- {

- // create thread and begin recive data...

- if(pthread_create(&fRecvThread, NULL, &DRS_device::pRecv, this))

- {

- printf("Unable to create reciving thread.\n");

- return false;

- }

- }

- return nsid;

- }